| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края Центральная ул., д. 11, поселок Уктур, Комсомольский район, Хабаровский край, 681095, тел.: 8 (4217) 56-73-29 от 10.04.2023 г. № 21________ на № 333 от 24.05.2022 г. (номер предписания (дата предписания) | В Территориальный отдел Управления Федеральной В Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени П. Осипенко и Ульчском районах_______________________________ (орган или должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении) от Шестопаловой Ирины Анатольевны_____________ (Ф.И.О. лица, привлекаемогок административной ответственности) адрес: ул.Центральная, д.11, п.Уктур, Комсомольский район, Хабаровский край, телефон: 8 (4217) 56-73-29, элек. почта douuktur@yandex.ru |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ

об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной  проверки, проведенной «04» мая  2022  г. Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки | Мероприятия по устранению нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. -ст.10,29, Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; - п.2.5.1., п.2.8.3. СП 2.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что выразилось в следующем: оконные рамы помещений группы «Капельки», Детского центра научных открытий, пищеблока выполнены из материалов, неустойчивых к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств-отделка оконных рам имеет шероховатое покрытие, отслаивание краски, трещины, что затрудняет проведение качественной дезинфекции и может привести к травматизму. Некачественная дезинфекция может привести к росту численности микроорганизмов (особенно в помещении пищеблока), следствием чего является возникновение очагов инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Необходимо провести замену оконных блоков. | Замена оконных блоков в помещений группы «Капельки», Детского центра научных открытий «Я-исследователь», пищеблока выполнена. Фото прилагается. Приложение №1 |
| 2. | - п.2.5.3 СП 2.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что выразилось в следующем: покрытие пола помещения пищеблока выполнено из материалов, неустойчивых к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств- напольная плитка имеет визуальные повреждения, сколы, трещины, что затрудняет проведение качественной уборки и дезинфекции, следствием чего является возникновение очагов инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Необходимо провести ремонт. | Замена напольной плитки в помещении пищеблока выполнена. Фото прилагается. Приложение №2 |
| 3. | - п.2.5.3 СП 2.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что выразилось в следующем: покрытие стен помещения пищеблока выполнено из материалов, неустойчивых к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств- плитка имеет визуальные повреждения, сколы, трещины, что затрудняет проведение качественной уборки и дезинфекции, следствием чего является возникновение очагов инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Необходимо провести ремонт. | Замена настенной плитки в помещении пищеблока выполнена. Фото прилагается. Приложение №3 |

Приложение 1.

Группа «Капельки»

Детский центр научных открытий «Я- Исследователь»

Пищеблок

\

Приложение 2.

Приложение 3.